3.     Современная архитектурно-планировочная организация территории.

3.1.  Расселение и система населенных мест.

Исторически система расселения на территории СП Анзорей складывалась вдоль транспортных путей, автомобильных дорог. Эта система в целом сохранилась.

Анализируя сельское расселение Кабардино-Балкарской Республики, Лескенского  МР и СП Анзорей можно привести следующие сравнительные характеристики:

Таблица №11

| NN пп | Наименование показателей | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | КБР | Лескенский МР | СП Анзорей |
| 1. 2. 3. | Территория, тыс.кв.км. Население (всего), тыс.чел. в т.ч. сельское население Плотность населения (всего), чел./кв.км | 12,5 859.9 68,8 | 0,52 28.1 54,0 | 0,06 6.5 109,5 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории СП Анзорей в 1,6 раза выше, чем республиканская, и в 1,9 раза выше, чем в Лескенском МР.

3.2.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и  линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Протяженность автомобильных дорог федерального значения с асфальтобетонным покрытием («Кавказ») составляет 4.2 км.

Общая протяженность уличной сети по территории  СП Анзорей составляет: всего – 38,1 км; общая площадь уличной сети – 266,7 тыс. кв.м.

Протяженность улиц с твердым покрытием – 30,5 км; площадь улиц с твердым покрытием – 213,5 тыс.кв.м. (на перспективу 43,2+новый микрорайон)

Основные автотранспортные направления на территории СП Анзорей:

- автомобильная дорога федерального значения М-29 «Кавказ»;

В СП Анзорей находится 2 АЗС, объектов технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 4 объекта

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями:

- мост по автодороге М-29 «Кавказ» через реку Лескен, протяженность 80 м,  ширина проезжей части 15 м.

- мост по автодороге Анзорей – Второй Лескен, протяженность 50 м, ширина проезжей части 11,5 м.

В населенные пункты организованы автобусные маршруты.

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

3.3. Транспортный комплекс

Функционирование транспортного комплекса Лескенского муниципального района определяется положением, которое оно занимает в структуре республики. По транспортной доступности район является среднеудаленным  к столице республики г. Нальчику. Менее чем 45 минут автотранспортного пути отделяет районный центр, расположенный                      в с.п. Анзорей от столицы Кабардино-Балкарской Республики г. Нальчика.

Основными задачами, стоящими перед транспортным комплексом района, являются:

соответствие развития транспорта общим направлениям социально-экономического развития;

опережающее развитие транспортной отрасли по сравнению с другими отраслями экономики;

формирование транспортных систем, обеспечивающих создание  рациональных схем транспортной сети.

Основу транспортной системы района составляет главное  направление федеральной автомагистрали М-29 «Кавказ».

Дорожное хозяйство на территории района представлено сетью дорог федерального, регионального и местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования по району составляет  366,2  км, в том числе:

асфальтовое покрытие –158,66  км;

гравийное покрытие – 177,55 км;

грунтовые дороги – 29,96 км.

На указанных автомобильных трассах имеется 15 единиц мостов различного назначения.

На территории района проходят дороги:

федеральные протяженностью  19,6 км;

региональные протяженностью 164,98  км;

муниципальные протяженностью 181,59  км.

Информация о протяженности автомобильных дорог

и искусственных сооружений Лескенского муниципального района

Таблица №12

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность дорог – всего, в том числе: с асфальтовым покрытием с гравийным покрытием грунтовые дороги | км км км км | 366,17 158,66 177,55 29,96 |
|  | федеральных в том числе: с асфальтовым покрытием с гравийным покрытием грунтовые дороги | км км км км | 19,6 19,6 - - |
| 2 | региональных | Всего по району, в том числе: с асфальтовым покрытием с гравийным покрытием грунтовые дороги | км км км км | 164,98 109,35 47,73 7,9 |
|  | муниципальных | Всего по району в том числе: с асфальтовым покрытием с гравийным покрытием грунтовые дороги | км км км км | 181,59 29,71 129,82 22,06 |
| Мосты |
|  | Всего, в том числе | ед./пог.м | 14/646,03 |
|  | федеральные, в т.ч. |  | 5/443,68 | 5/443,68 |
|  | региональные |  | 8/187,35 | 8/187,35 |
|  | муниципальные |  | 1/15 | 1/15 |

В  границах территории района развита сеть автомобильных дорог как регионального, так и местного значения, носящих подъездной характер от основных автодорог к населённым пунктам, промышленным и сельскохозяйственным объектам.

Действующее законодательство относит к собственности муниципальных образований автодороги, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения муниципального характера, подразделяя их на относящиеся к собственности населения, муниципальных районов и городских округов. К собственности муниципальных районов отнесены  автодороги, расположенные между населёнными пунктами, а также вне границ населенных пунктов муниципального образования. Состояние и перспективы развития улично-дорожной сети населённых пунктов рассматриваются генеральными планами муниципальных образований

В целом автодорожная сеть района уже сложилась и не нуждается в кардинальных изменениях. Основной упор на перспективу необходимо делать на реконструкцию существующих дорог с улучшением качества дорожного покрытия, увеличение их пропускной способности.

На территории района действует программа ремонта улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к  собственности муниципальных образований района                    на 2009-2013 годы. В СП Анзорей, для обеспечения транспортной связи планируемого коттеджного микрорайона малоэтажной жилой застройки с центральной усадьбой, предполагается строительство автомобильного моста и соединяющей автодороги протяженностью 14 км.

Основные показатели автодорог

Таблица №13

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | с. Анзорей | 38,1 | 266700 |
|  | ВСЕГО по Лескенскому муниципальному району | 174,1 | 1203685 |

Дислокация предприятий обслуживания автомобилей

Таблица №14

| № | Наименование муниципального образования | Количество АЗС | Количество АГНС | Мощность АЗС /заправок в сутки/ | Мощность АГНС /заправок в сутки/ | Количество СТО | Количество постов СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анзорей | 2 | 1 | 400 | 130 | 4 | 5 |

На учёте в ГИБДД Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2012 года числилось 5928 транспортных средств имеющихся в Лескенском районе, в том числе физические лица имеют 4531 автомобиль, большая часть которых принадлежит собственникам с.п. Анзорей, как это показано в таблице № 15. Общественным транспортом поселение не располагает.

Наличие транспорта по состоянию на 1 января 2012 г.

Таблица №15

|  | Муниципальный район Лескенский |
| --- | --- |
|  | легк | груз | автобус | мото | прицеп |
| Юридические лица | 79 | 147 | 31 | 0 | 4 |
| Физические лица | 4531 | 874 | 165 | 28 | 69 |

В соответствии с РЦП «Устройство тротуаров в населённых пунктах КБР» в 2011-2015 годах в поселении будет отремонтировано 11 улиц.

  - Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение СП осуществляется подземными водами. Техническое состояние систем водоснабжения неудовлетворительное. Ветхость водопроводных сетей не обеспечивает стабильного водоснабжения населения питьевой водой надлежащего качества. Практически везде отсутствуют накопительные емкости. Имеющиеся водонапорные башни Рожковского емкостью 25 м³ не обеспечивают необходимого запаса воды, так как являются регулирующими емкостями. Водозаборы эксплуатируются 30-40 лет и требуют ремонта. Зоны санитарной охраны водозаборов не соответствуют требуемым нормам, на некоторых водозаборах ограждения и вовсе отсутствуют.  Учет подаваемой в сеть воды не ведется. Все водопроводные сети и 4 водозаборные скважины находятся на балансе МУП «ВДХБ» с Анзорей. Кроме этого на предприятиях СП имеются свои 2 скважины и на территории строящейся районной больницы сооружены еще 2 скважины.

Техническая характеристика систем водоснабжения  МУП «ВДХБ» отражена в таблице 16. Необходимо также отметить неудовлетворительную работу эксплуатационных служб сельских администраций. Отсутствие специалистов, необходимой техники и финансовых средств не позволяет содержать системы водоснабжения в надлежащем состоянии.

Добываемая и поставляемая для питьевого использования вода не требует дополнительной очистки и обеззараживания.

#### Качество питьевой воды по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике не всегда соответствует нормативам по микробиологическим характеристикам из-за ветхих сетей водопровода.

Предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции (ООО «Налмэс») и кирпичный завод (ООО «Кальчук») обеспечиваются водой из собственных скважин.

Схемой территориального планирования Лескенского района предлагается:

| - | реконструкция и капремонт водозаборов; |
| --- | --- |
| - | устройство зон санитарной охраны в соответствии с действующими нормами; |
| - | строительство новых и ремонт существующих накопительных резервуаров; |
| - | строительство новых водопроводов; |
| - | замена ветхих водопроводов; |
| - | установка приборов учета воды; |
| - | создание на районном уровне единой эксплуатирующей организации «Райводоканал». |

В настоящее время в КБР реализуется республиканская целевая программа «Развитие и реконструкция системы водоснабжения КБР на 2006-2010 годы» и часть предлагаемых мероприятий  уже входят.

При реализации предлагаемых настоящей схемой мероприятий по развитию и реконструкции систем водоснабжения предусматривается широкое применение современных материалов (пластиковые трубы), нового оборудования (насосы, приборы учета и др.), а также ведение мониторинга качества питьевой воды.

Техническая характеристика инженерных сетей систем водоснабжения

Таблица №16

| Названия поселений | К-во населения, тыс.чел. | К-во скважин каптажей | Общий дебет сооружений, тыс.м³/сутки | Тип насосов | Установ- ленная мощность электронасосов, кВт | Суточное потребление электро энергии | Про- тяженность водопроводных сетей (всего/ветхие),км | Наполн.-регулир. Емкости, шт/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Анзорей | 6,5 | 4/1 | 6,0 | ЭЦВ 10-65-110,2 шт ЭЦВ 8-40-90, 2 шт ЭЦВ 10-120-60,1 шт | 140 | 2,5 | 35,2/21 | 4/100 |

Среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя в л/сут. с учетом степени благоустройства приняты согласно СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85 и утверждены Правительством КБР 31.07.1999 г.

Фактический расход воды питьевого качества в 2011 году составил 92 л/сутки на 1 человека.

Схемой территориального планирования Лескенского муниципального района предлагается фактический расход воды питьевого качества на 1 человека довести в 2020 году до 150 л/сут., а в 2030 году – до 200 л/сут., представлены в таблицах №№17,18

Согласно расчета, для обеспечения планируемого расхода воды общий дебет водозаборных сооружений должен составлять  к 2020 году – 1,0 тыс.м3/сутки, к 2030 году – 1,4 тыс.м3/сутки.

Норма водопотребления на одного жителя (л/сутки).

Таблица № 17

| Наименование | 2020г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| СП Анзорей | 150 | 200 |

Среднесуточные расходы питьевой воды.

Таблица № 18

| 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- |
| Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление (тыс.м3/сут) | Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление (тыс.м3/сут) |
| 6,7 | 1,0 | 6,9 | 1,4 |

Максимальные суточные расходы принимаются с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления равным 1,2.

Максимальные суточные расходы воды.

Таблица № 19

| 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- |
| Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление О макс - (тыс.м3/сут) | Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление О макс - (тыс.м3/сут) |
| 6,7 | 1,2 | 6,9 | 1,7 |

При проведении мероприятий по экономному и рациональному водопользованию, возможно снижение удельного водопотребления на 20%.

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды (СНиП 2.04.02.-84)

На естественных и искусственных водоемах в населённых пунктах необходимо устраивать подъезды  для забора воды пожарными автомашинами.

В пределах района действует 1 пожарная часть с 4 пожарными расчетами в с.Анзорей  с зоной нормативного охвата 7 поселений.

Водоотведение

Централизованные системы канализации в СП Анзорей  отсутствуют. Водоотведение осуществляется в выгребные и поглощающие ямы.

Схемой территориального планирования Лескенского муниципального района для канализирования сельских населенных пунктов предлагаются компактные установки блок-модульного типа для очистки сточных вод (см. таблицу 20).

Таблица №20

| № | Наименование населенных пунктов | Производительность проектируемых ОСК тыс.м³/сутки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Анзорей | 1,4 | С учетом увеличения стоков на 10% (нужды местной промышленности) |

В числе других мероприятий в совершенствовании систем канализации территорий СП Анзорей  предлагается:

| - | разработка программы канализования сельских населенных пунктов; |
| --- | --- |
| - | строительство уличных сетей канализации; |
| - | мониторинг качества сточных вод после их очистки; |
| - | внедрение систем оборотного водоснабжения. |

Утверждённая постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 марта 2012 года № 47-ПП республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы предусматривает в                         с.п. Анзорей следующие мероприятия:

строительство водопровода;

строительство фильтрационной установки;

установку водозаборной башни;

замену 18 км ветхих водопроводных сетей;

строительство 900 п.м. зон санитарной охраны источников водоснабжения;

реконструкцию скважины, строительство очистных сооружений мощностью 1400куб.м/сут;

строительство 26 км сетей водоотведения.

Перечисленные мероприятия обеспечат поселение чистой питьевой водой и будут способствовать исключению угрозы здоровью жителей, загрязнения почв, поверхностных, грунтовых и подземных вод в результате использования выгребных ям, сброса хозяйственно-бытовых стоков на поля фильтрации.

3.5. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей СП осуществляется от Северокавказской  энергосистемы, входящей в объединенную энергосистему Юга России (ОАО МРСК "Северный Кавказ»).

В административных границах района и СП источников электроэнергии нет.

Опорной подстанцией района является п/ст. «Старый Лескен».  Распределение электроэнергии по району осуществляется через ряд понижающих подстанций напряжением 110/35/10 кВ по высоковольтным линиям. Распределение электроэнергии осуществляют компании ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» и её филиал по республике ОАО «Каббалкэнерго», которым принадлежат все сети 35 кВ и выше, распределительные подстанции, и которые осуществляют распределение электроэнергии в пределах населённых пунктов непосредственно потребителю. В таблице 21  представлена характеристика действующих подстанций района по данным ОАО «Каббалкэнерго».

Характеристика электроподстанции

Таблица №21

| Наименование подстанции | Напряжение кВ | Установленная мощность трансформаторов кВА | Нагрузка за 2011 г. МВА | Износ оборудования в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст.Лескен | 110/35/10 | 2х10000 | 5,5 | 72-77 |

Исходя из показателей установленной мощности трансформаторов и подключенной нагрузки прослеживается значительный резерв электроэнергии.  Передача мощности в пределах СП осуществляется по сетям 10 кВ на 30 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Сети электроснабжения 10 кВ выполнены  воздушными и кабельными линиями.

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность сетей – 46,4 км.

Эксплуатацией электрических сетей 10/0.4 кВ в Лескенском районе  занимается «Лескенское РЭС».

Основными потребителями электрической энергии являются:

- промышленный сектор;

- жилищно-коммунальный сектор;

-  животноводческий комплекс.

| Расчетные электрические нагрузки потребителей муниципальных образований Лескенского района. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №22 |
| Муниципальные образования | Численность населения на 01.01.2011г. | Наименование подстанции | 2011 год |
|  |  |  | Установочная мощность, нагрузка тыс. квт | промышле-нность и сельское хозяйство тыс. кВт/час | Жилищно-коммун. Сектор тыс. кВт/час |
| Анзорей | 6551 | Ст.Лескен | 0,66 | 4357,08 | 1403,8 |

По данным, предоставленным ОАО «Каббалкэнерго» существующее фактическое энергопотребление жилищно-коммунального сектора составило 235 квт/час  из расчёта на 1 человека в год, что составляет 25 % от расчётного (950) и свидетельствует о низком уровне  благоустройства поселений Лескенского  района.

Распределение потребления электроэнергии СП Анзорей

Лескенского муниципального  района.

Таблица №23.

| Муниципальные образования | Источники электроснабжение объектов | Характеристики ПС | Сведения о потреблении электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение кВ | Количество и установленная мощность трансформато-ров кВА | Нагрузка за 2011 г. МВА Т0-1; Т-2 | Всего млн. кВт. Час | предприятия-ми млн. кВт. Час | Жилищно-коммун. Сектор млн. кВт. час |
| Анзорей | Ст.Лескен | 110/10/35 | 2х10000 | 6,2/0 | 5,75 | 4,36 | 1,4 |

По состоянию на 2011 год удельная фактическая коммунально-бытовая нагрузка на одного жителя района составляет 235 квт\час.

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12). Расчёт учитывает  электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения  и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов. Учтено фактическое потребление  электроэнергии за текущие годы и приняты мероприятия на повышение благосостояния населения по этапам планирования.

При этом ожидаемые показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки составят на I очередь 470  квт/час по сельским населённым пунктам. Те же  нагрузки на расчётный срок увеличатся и составят соответственно 700 квт/час на одного жителя.

Прирост электропотребления в жилищно-коммунальном секторе, по отношению к существующему, прогнозируем при условии повышения уровня коммунально-бытовых услуг, развития социальной инфраструктуры и материальной обеспеченности населения.

При расчёте энергетических нагрузок крупных и средних производственных предприятий,  сельскохозяйственного производства  принят фактический расход электроэнергии по данным 2011 г , учтено развитие данных отраслей на территории района по программным мероприятиям, федеральным и республиканским целевым программам.

Вся перспективная нагрузка должна будет осуществляться от существующих подстанций, имеющих значительный  резерв мощности, при поэтапной реконструкции с заменой устаревшего оборудования и линий электропередач.

Согласно данным ОАО «Каббалкэнерго» на настоящий момент развитие энергосистемы не предусматривается. При существующей общей мощности трансформаторов на подстанциях 30,5  МВт  максимальные часовые нагрузки к 2030 г. не превысят 20,5 МВт. Наряду с этим, практически все подстанции, расположенные на территории Лескенского  района, имеют износ оборудования 40-70% и требуют проведения реконструкции и замену изношенного оборудования. Износ линий электропередач 35 кВ составляет 56%, а 10 кВ – 73,2%. В связи с большой изношенностью сетей фактические потери энергии на транспортировку составляют 15-20% (при норме не более 12%).

3.6. Теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей СП в основном децентрализованное. Малопроизводительные котельные эксплуатируются в целях централизованного теплоснабжения объектов соцкультбыта.  Число источников теплоснабжения до 3 Гкал/час – 8, протяженность тепловых сетей – 1,2 км. Оборудование котельных в основном морально устарело, что приводит к теплопотерям и превышению нормативного расхода топлива на производство теплоэнергии.

Промышленные, сельскохозяйственные предприятия и большая часть общественной и жилой усадебной застройки имеют индивидуальные источники теплоснабжения.

В качестве топлива используется природный газ.

В рамках принятого 19.05.2008 года № 27-РЗ Закона Кабардино-Балкарской республики «О Программе социально-экономического развития КБР на 2007-2011 годы»  проводится децентрализации котельных, установка блок-модульных и мини-котельных, оборудование их газоанализаторами.

3.7.  Газоснабжение.

В СП в основном завершена газификация. Газоснабжение осуществляется природным газом посредством магистральных газопроводов  от АГРС «Аргудан».  Эксплуатацию объектов газоснабжения района обеспечивает филиал  ОАО "Каббалкгаз".

По данным ОАО «Каббалкгаз» протяжённость газопроводов по территории СП составляет  39,91 км. Система газоснабжения двухступенчатая – газопроводы среднего и низкого давления с распределением через  головной газораспределительный пункт.

В настоящее время СП газифицирована на 100%   с охватом населения, жилищно-коммунальных и промышленных предприятий. На территории СП установлено 1 ГРП Программой муниципального образования предполагается дальнейшее строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в новых микрорайонах индивидуальной жилой застройки.

По данным ОАО "Каббалкгаз" годовой расход газа по району в 2011 году составлял 8,2 млн.м3/год  в том числе, на комунально-бытовые нужды 7,8 млн.м3/год, на производственные нужды – 0,4 млн.м3/год.

Годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды населения жилых районов определен по укрупнённым нормам СНиП 2.04.08-87 на расчетный срок, исходя из 100% охвата газоснабжением. При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 300 м3/год. Все данные по годовой потребности природного газа жилищно-коммунальным сектором, сельскохозяйственными и промышленными предприятиями к расчетному сроку (2030 г.) сведены в таблицу 24.

Система газоснабжения населённых пунктов района сохраняется по двухступенчатой схеме газопроводом среднего и низкого давления через внутриквартальные ГРП. При планировке новых микрорайонов следует выполнить расчёты потребности в газе и производительности ГРП.

Основные характеристики газораспределительных станций приведены в таблице 25.

Расчётные показатели годового потребления газа  ( в тыс. куб. м).

Таблица № 24

| Муниципальные образования | Численность населения | 2008 год | 2018 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г | 2018 г | 2028 г. | Промышлен-ность и сельское хозяйство тыс.м3/год | Жилищно-коммун. сектор тыс.м3/год | Промышлен-ность и сельское хозяйство тыс.м3/год | Жилищно-коммун. сектор тыс.м3/год | Промышлен-ность и сельское хозяйство тыс.м3/год | Жилищно-коммун. сектор тыс.м3/год |
| Лескенского район | 28,9 | 28,9 | 28,8 | 3762 | 48488 | 17305 | 63034 | 22572 | 77580 |

Технические характеристики газорегуляторных пунктов с.п. Анзорей

Таблица №25

| Наименование объекта, на котором установлен газорегулятор | ГРП | ШРП | ГРУ | Давле-ние газа на входе, Мпа | Давле-ние газа на выходе, Мпа | Регулятор давления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во линий редуци-рования | Тип (стацио-нарное, блочное) | Пропус- кная способ-ность, куб.м/час | Кол-во линий редуци-рования | Тип, марка | Пропус- кная способ-ность, куб.м/час |  |  |  | Кол-во | Тип, марка |
| ул. Речная к ГРП №23 | 1 | стационар. | 2900 |  |  |  |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РДБК-1-50 |
| ул. Полевая ШРП №20 |  |  |  | 1 | ГРПШ | 2900 |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РДГ-50 |
| ул. Шинахова к ШРП № 21 |  |  |  | 1 | ГРПШ |  |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РДНК-1000 |
| ул. Лермонтова к ШРП №25 |  |  |  | 1 | ГРПШ | 2900 |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РДГ-50 |
| ул. Шинахова г/пр. к ж/д Кокоева М ШРП№22 |  |  |  | 1 | ГРПШ | 30 |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РДГК-10 |
| ул. Шинахова к ШРП №82 |  |  |  | 1 | ГРПШ | 2900 |  |  | 0,003 |  | РДБК-1-50 |
| ул. Набережная г/пр. ШРП №91 |  |  |  | 1 | ГРПШ | 30 |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РДГК-10 |
| ул. Хамгокова подвод. г/пр. к «Лескенгаз» ШРП №33 |  |  |  | 1 | ГРПШ | 105 |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РД-32 |
| ул. Ленина подвод. г/пр. к пекарне ШРП №39 |  |  |  | 1 | ГРПШ | 300 |  | 0,6 | 0,005-0,3 | 1 | РДСК-50 |
| ул. Шинахова г/пр. к кател. Адм. ШРП №40 |  |  |  | 1 | ГРПШ | 900 |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РДНК-1000 |
| ул. Шинахова г/пр. в/д. к Консервн. цеху ГРУ №41 |  |  |  |  |  | 900 | 1 |  | 0,003 | 1 | РДНК-1000 |
| ул. Шинахова г/пр. в/д. к кафе ШРП №80 |  |  |  | 1 | ГРПШ | 300 |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РДНК-400 |
| ул. Хамгокова подвод. г/пр. к Больнице ШРП № | обслуж. МУП ВДХБ |  | 1 | ГРПШ | 300 |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РДНК-400 |
| ул. Школьная подводящий г/пр. к НШДС ШРП № | обслуж. МУП ВДХБ |  | 1 | ГРПШ | 30 |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РДГД-1-10 |
| ул. Ленина МОУ СОШ №1 стар. здание ГРУ № | обслуж. МУП ВДХБ |  |  |  | 300 | 1 | 0,6 | 0,005-0,3 | 1 | РДСК-50 |
| ул. Победы к МОУ СОШ №1 на ул. Степная ШРП № | обслуж. МУП ВДХБ |  | 1 | ГРПШ | 900 |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РДНК-1000 |
| ул. Школьная МОУ СОШ №2 ГРУ № | обслуж. МУП ВДХБ |  |  |  | 300 | 1 | 0,6 | 0,003 | 1 | РДНК-400 |
| ул. Ленина подвод. г/пр. к НШДС «Нур» ШРП № | обслуж. МУП ВДХБ |  | 1 | ГРПШ | 300 |  | 0,6 | 0,003 | 1 | РДНК-400 |

Как видно из таблицы мощность газораспределительных сетей СП составляет 25,3 млн.м3/год, что обеспечивает более на 140% запас потребности в газе на расчетный срок 2030 года.

Кроме того, по Программе администрации муниципального района на ее территории будет построена газораспределительная сеть  в районах нового строительства во всех сельских населенных пунктах.

В целях завершения газификации частных домовладений предусмотрено строительство 50  км внутрисельских разводящих газовых сетей.

  - Телекоммуникационные сети.

Почтовая связь.

Почтовая связь в районе представлена сельским отделением почтовой связи. В сети отделений почтовой связи оказывается полный перечень услуг почтовой связи.

В ходе реализации ФЦП «Электронная Россия» создан  пункт коллективного доступа (ПКД), оказывающих населению района факс-услуги, услуги по доступу к всемирной сети Интернет, сканированию и копированию документов, приему и отправке электронной почты.

Электрическая связь.

# Услуги фиксированной электрической связи в районе оказывает Кабардино-Балкарский филиал ОАО «ЮТК». В населённом пункте установлена  АТС, общей ёмкостью 900 номеров.

# Уровень цифровизации составляет 52,14%. Количество пользователей Интернетом - 34 человек

Мобильная связь.

Услуги мобильной связи населению оказывают 3 оператора связи: ЗАО «Мобиком-Кавказ» («Мегафон»), ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ОАО «Мобильные Теле Системы» (МТС).